| ООО ________________________ (наименование организации, предприятия) Свидетельство о регистрации № ХХХХХ Действительно до « 1 » февраля 20__ г. Лицензия Минэнерго РФ № ХХХХХХ Действительно до « 1 » марта 20__ г. | ЭЛ-8 Заказчик: ООО «Заказчик» Объект: Здания общ. назнач. Адрес: г . Дата проведения измерений: ___________ |
| --- | --- |

ПРОТОКОЛ №

проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств

Климатические условия при проведении измерений

Температура воздуха   + 5 °С. Влажность воздуха     85	 %. Атмосферное давление   747  мм.рт.ст

Цель измерений (испытаний)

Контрольные

(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):

- Вид грунта:

- Характер грунта:

(влажный, средней влажности, сухой)

- Заземляющее устройство применяется для электроустановки:

(до 1000 В, до и выше 1000 В, свыше 1000В)

- Режим нейтрали:

- Удельное сопротивление грунта:           						 (Ом х м).

- Расчетный ток замыкания на землю:___________________________________________ (А).

- Результаты измерений:

| № п/п | Назначение заземлителя, заземляющего устройства | Адрес измерения, место измерения | Расстояние до вспомогатель-ных зондов, м | Сопротивление заземлителей (заземляющих устройств), Ом | К сез. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Доп. | Измер. | Привед. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Контур заземления |  |  |  |  |  |  |

8. Измерения проведены приборами:

| № п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики | Дата проверки | № аттестата (св-ва) | Орган гос. метроло-гической службы, проводившей проверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерения | Класс точности | последняя | очередная |  |  |

Заключение: Сопротивление заземлителей и заземляющих устройств соответствует ПУЭ, ПЭЭП.

Испытания провели:        электромонтер              ________________

(должность)                                               (подпись)                                                 (Ф.И.О.)

электромонтер              ________________

(должность)                                               (подпись)                                                 (Ф.И.О.)

Испытания провели:    Нач. лаб. КИПиВВИ        ________________

(должность)                                               (подпись)                                                 (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).